## Лист1
№ | Вопросы на русском языке | Вопросы на казахском языке
1 | При проведении общеклинического анализа крови на автоматическом анализаторе врачом-лаборантом параллельно с исследованием проб пациентов для проведения контроля аналитической системы был использован стандартный раствор. Результаты проведенного контрольного исследования были занесены в специальный регистрационный журнал. Заведующий клинико-лабораторным отделением отменил результаты проведенного контрольного измерения. В чем, наиболее вероятно, заключалась ошибка: | Зертханалық дәрігер автоматтандырылған анализаторда жалпы клиникалық қанның зерттеуін жүргізу мен қатар аналитикалық жүйені бақылау үшін стандартты ерітінді қолданып, науқастың сынамасын зерттеді. Жүргізілген бақылаудың нәтижесі арнайы тіркеу жорналына тіркелді. Клиникалық зертхананың меңгерушісі жүргізілген бақылаудың нәтижелерін жойды. Қандай қателіктің мүмкіншілігі жоғары:
2 | При проведении общеклинического анализа крови на автоматическом анализаторе врачом-лаборантом параллельно с исследованием проб пациентов для проведения контроля аналитической системы был использован контрольный раствор, полученный путем смешивания образцов сывороток от нескольких пациентов, который подвергался неоднократному замораживанию. Результаты проведенного контрольного исследования были занесены в специальный регистрационный журнал. Заведующий клинико-лабораторным отделением отменил результаты проведенного контрольного измерения. В чем, наиболее вероятно, заключалась ошибка: | Зертханалық дәрігер автоматтандырылған анализаторда жалпы клиникалық қанның зерттеуін жүргізу мен қатар аналитикалық жүйені бақылау үшін, бірнеше науқастан алынған қан сарысуының үлгілері араластырып жасалған, бірнеше рет мұздатылған бақылау ерітіндіні қолданып науқастың сынамасын зерттеді. Жүргізілген бақылаудың нәтижесі арнайы тіркеу жорналына тіркелді. Клиникалық зертхананың меңгерушісі жүргізілген бақылаудың нәтижелерін жойды. Қандай қателіктің кеткені мүмкін:
3 | Пациентке был назначен общеклинический анализ крови. Пациентка сдала кровь через тридцать минут после еды, в 8.00 утра, забор крови был произведен системой вакунтейнер, в положении пациента сидя, венозная кровь была собрана в пробирку с сиреневой крышкой и в течение 15-ти минут доставлена в лабораторию. Были получены следующие результаты: HGB - 120 g/L, WBC – 10,6 х 109 /L, RBC – 4, 0 х 1012 /L, LYM – 30%, МСV - 90 fl, MID – 9%, МСН – 28 рg GRA – 61%, Ret – 2 %, PLT - 300 х 109 /L Лечащий врач не принял результаты исследования и назначил повторный анализ. Какое нарушение преаналитического этапа наиболее вероятно произошло: | Науқасқа қанның жалпы клиникалық анализі тағайындалды. Науқас тамақтан кейін 30 минуттан соң, сағат 8.00 де, қан тапсырды. Науқас отырған қалыпта болды. Қанды жинау вакутейнер жүйесі бойынша жүргізілді, веналық қан күлгін түсті қақпағы бар пробиркаға жиналып, 15 мин ішінде зертханаға жеткізілді. Келесі нәтижелер алынды: HGB - 120 g/L, WBC – 10,6 х 109 /L, RBC – 4, 0 х 1012 /L, LYM – 30%, МСV - 90 fl, MID – 9%, МСН – 28 рg, GRA – 61%, Ret – 2 %, PLT - 300 х 109 /L Емдеуші дәрігер зерттеу нәтижелерін қабылдамай, қайталап анализ алуды тағайындады. Аналитикалық алдынғы сатыда қандай бұзылыстың мүмкіншілігі жоғары болды:
4 | Пациентке проводился общеклинический анализ крови в участковой поликлинике по месту жительства. Пациентка пришла из дома пешком, ужинала в шесть вечера, с утра пищу не принимала, забор крови был произведен системой вакунтейнер, в положении пациента сидя, венозная кровь была собрана в пробирку с сиреневой крышкой и в течение 15-ти минут доставлена в лабораторию. Были получены следующие результаты: HGB - 120 g/L, WBC – 10,6 х 109 /L, RBC – 4, 0 х 1012 /L, LYM – 30%/ МСV - 90 fl, MID – 9%, МСН – 28 рg, GRA – 61%, Ret – 2 %, PLT - 300 х 109 /L Лечащий врач не принял результаты исследования и назначил повторный анализ. Какое нарушение преаналитического этапа наиболее вероятно произошло: | Науқасқа қанның жалпы клиникалық анализі тағайындалды. Науқас ашқарынға, үйінен жаяу келді. Ол кешкі сағат 6да соңғы рет тамақтанды. Науқас отырған қалыпта болды. Қанды жинау вакутейнер жүйесі бойынша жүргізілді, веналық қан күлгін түсті қақпағы бар пробиркаға жиналып, 15 мин ішінде зертханаға жеткізілді. Келесі нәтижелер алынды: HGB - 120 g/L WBC – 10,6 х 109 /L, RBC – 4, 0 х 1012 /L LYM – 30%, МСV - 90 fl MID – 9%, МСН – 28 рg GRA – 61% Ret – 2 % PLT - 300 х 109 /L Емдеуші дәрігерілгер зерттеу нәтижелерін қабылдамай, қайталап анализ алуды тағайындады. Аналитикалық алдынғы сатыда қандай бұзылыстың мүмкіншілігі жоғары болды:
5 | Пациент 68 лет предъявляет жалобы на сухость во рту, слабость, обильное мочеиспускание. Проведено общеклиническое исследование мочи и получены следующие результаты: SG – 1010 pH – 5 LEU – neg NIT – neg PRO – neg GLU – 56 mmol\l KET – (++) UBG – norm BIL – neg ERY – neg Какое патологическое состояние, наиболее вероятно, можно заподозрить: | Науқас 68 жаста. аузының құрғауына, әлсіздікке, жиі зәр шығаруына шағымданады. Зәрдің жалпы клиникалық зерттеуіжүргізіліп, төмендегідей нәтижелер алынды: SG – 1010 pH – 5 LEU – neg NIT – neg PRO – neg GLU – 56 mmol\l KET – (++) UBG – norm BIL – neg ERY – neg Алдын ала болжауға қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары болады:
6 | У пациента с жалобами на сухость во рту, жажду было проведено исследование уровня глюкозы в крови. Результат составил 126 мг/дл. Какой уровень глюкозы у данного пациента составляет в перерасчете на молярные единицы измерения: | Аузының құрғауына, шөлдеуге шағымданған науқасқа қандағы глюкоза деңгейін зерттеу жүргізілді. Нәтиже 126 мг/дл тең. Аталған науқаста глюкоза деңгейін молярлы бірлікпен есептегенде қаншаға тең болады:
7 | В приемный покой поступила больная 68 лет с жалобами на острые боли в левой половине грудной клетки, иррадиирущие в лопатку, возникшие около двух часов назад. Было назначено исследование миоглобина с помощью сухой химии. Какой биоматериал, наиболее вероятно, необходимо использовать для исследования: | Қабылдау бөлімшесіне 68 жастағы науқас 2 сағат бұрын басталған кеудесінің сол жақ бөлігі қатты ауруына, аурудың жауырынға иррадияцияланатынына шағымданып түсті. Құрғақ химия әдісімен миоглобинді зерттеу тағайындалды. Зерттеу үшін қолданатын қажеттіқандай биоматериалдың мүмкіншілігі жоғары:
8 | Пациентке 15 лет с жалобами слабость, вялость, жажду, повышенное мочеиспускание в приемном покое проведен экспресс-анализ мочи. Результаты: SG – 1035, pH – 7, LEU – (-), NIT – neg, PRO – neg, GLU – (++), KET – (+), UBG – (norm), BIL – neg, ERY – (-) Было назначено биохимическое исследование крови. Венозная кровь была собрана в стеклянную пробирку и доставлена в лабораторию через полтора часа после забора. Уровень глюкозы составил 5,8 ммоль/л. Укажите наиболее вероятный фактор, обусловивший полученный результат: | 15 жастағы науқас әлсіздікке, шөлдеуге, зәр шығарудың жиіленуіне шағымданған, оған қабылдау бөлімшесінде экспресс-анализ жүргізілді. Нәтижелері: SG – 1035, pH – 7, LEU – (-) , NIT – neg, PRO – neg, GLU – (++), KET – (+), UBG – (norm), BIL – neg, ERY – (-) Қанның биохимиялық зерттеуі тағайындалды. Веналық қан шыны пробиркаға жиналып, зертханаға 1,5 сағаттан кейін жеткізілді. Глюкоза деңгейі 5,8 ммоль/л ге тең. Алынған нәтижені түсіндіретін, мүмкін болатын факторды атаңыз:
9 | Пациент 22 года, поступил в приемный покой с с жалобами на тупые, ноющие боли в поясничной области, слабость, температура тела при поступлении – 38,5ОС. Было проведено общеклиническое исследование мочи и получены следующие результаты: SG – 1025, pH – 6,5, LEU – 500 Leu\ul, NIT – pos, PRO – neg, GLU – norm, KET – neg, UBG – norm, BIL – neg, ERY – neg Какой патологический процесс, наиболее вероятно, можно предположить: | Науқас 22 жаста, қабылдау бөлімшесіне бел аймағынын сыздап ауруына, әлсіздікке шағымданды, дене қызуы түскенде-37,2 С тең болды. Зәрдің жалпы клиникалық зерттеуі жүргізіліп, төмендегі нәтижелер анықталды: SG – 1015, pH – 6,5, LEU – 250 Leu\ul, NIT – pos, PRO – neg, GLU – norm, KET – neg, UBG – norm, BIL – neg,ERY – neg Алдын ала болжауға қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары болады:
10 | В клинико-диаагностическом отделении было проведено общеклиническое исследование крови. Результат: HGB - 130 g/L, RBC – 4, 5 х 1012 /L, МСV - 82fl, МСН – 28 рg, Ret – 2 %, WBC – 1 ,0 х 109 /L, GRA – 0. 4х 109 /L, PLT - 400 х 109 /L Какое патологическое изменение, наиболее вероятно, выявлено: | Клиникалық диагностикалық бөлімшеде жалпы клиникалық қан талдауы жасалды. Нәтижесі: HGB - 130 g/L, RBC – 4, 5 х 1012 /L, МСV - 82fl, МСН – 28 рg, Ret – 2 %, WBC – 1 ,0 х 109 /L, GRA – 0. 4х 109 /L, РLT - 400 х 109 /L. Қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары:
11 | Пациентке 68 лет с артериальным давлением 180/90, был назначен диагностический тест для выявления кардиоренального синдром. Какой тест, наиболее вероятно, будет проведен: | Науқас 68 жаста артериалды қан қысымы 180/90, кардиореналды синдромды анықтау үшін диагностикалық тест тағайындалды.Қай тест нақты анықтау үшін жүргізіледі?
12 | Пациенту с жалобами на слабость, повышение температуры, тошноту, рвоту, снижение массы тела (за последний месяц потерял 2 кг), отсутствие аппетита, жидкий стул без патологических примесей. Было назначено биохимическое исследование крови. За 30 минут до сдачи анализа пациент покурил сигарету. Курение может изменить биохимические показатели крови в пределах: | Науқас әлсіздікке, безгекке, жүрегінің айнуына, құсуға, салмақ жоғалтуына (соңғы айда 2 кг жоғалтқан), тәбеттің болмауына, нәжісі сұйық патологиялық қоспаларсыз болуына шағымданды.Қанның биохимиялық зеттеулері тағайындалды. Сараптама жасамауға 30минут қалғанда науқас темекі шеккен. Темекі шегу қан ішіндегі биохимиялық параметрлерді өзгерте алуы мүмкін:
13 | После проведения общеклинического анализа мочи были получены следующие результаты: SG – 1035, pH – 7, LEU – (-), NIT – neg, PRO – neg, GLU – (-), KET – (-), UBG – (norm), BIL – neg, ERY – (-) Какое исследование, наиболее вероятно, необходимо провести пациенту: | Зәрдің жалпы клиникалық анализін жүргізгенде, келесі нәтижелер анықталды: SG – 1035, pH – 7, LEU – (-), NIT – neg, PRO – neg, GLU – (-), KET – (-), UBG – (norm), BIL – neg, ERY – (-) Науқасқа қандай зерттеуді жүргізу қажет:
14 | Пациентка 48 лет предъявляет жалобы на выраженную слабость, отек лица, головную боль. Симптомы жалобы появились через десять дней после перенесенной ангины, уменьшилось количество выделяемой мочи, отметила красноватый цвет мочи. Проведено исследование мочи по Зимницкому. Какие результаты наиболее вероятно, будут получены после исследования: | 48 жастағы науқас әлсіздікке, бетінің ісуіне, бас ауруына, зәр шығарудың азаюы және түсінің қызаруына шағымданды. Бұл белгілер баспа ауруынаң он күннен кейін пайда болған. Зимницкий сынамасы бойынша зәрі зерттелді. Зерттеудің қайдай өзгерістерінің мүмкіншілігі жоғары:
15 | Пациенту с системной красной волчанкой, получающему терапию преднизолоном в течение месяца, назначено исследование свободного кортизола в суточной моче. С какой целью, наиболее вероятно, назначено исследование: | 1 ай преднизолонмен ем қабылдаған, жүйелі қызыл жегімен ауыратын науқасқа тәуліктік зәрдегі бос кортизол деңгейін зерттеу тағайындалды. Қандай мақсатпен зерттеу тағайындалды?
16 | В клинико-диагностическом отделении при получении нового автоматизированного биохимического анализатора была проведена его валидация – врач-лаборант провел однократное исследование пробы крови параллельно на старом и новом биохимическом анализаторе. Результаты были запротоколированы. На следующий день заведующий отделением отменил результаты проведенной валидации и назначил проведение новой. В чем наиболее вероятно, состояла ошибка при проведении валидации: | Клиникалық диагностикалық зертханада жаңадан келген автоматтандырылған биохимиялық анализатордың валидациясы жүргізілді. Зертханалық дәрігер жаңа және ескі биохимиялық анализаторларда қан сынамасын қатар зерттеді. Нәтижесі хаттамаға тіркелді. Келесі күні бөлімше меңгерушісі жүргізілген валидацияны жоққа шығарып, жаңа зерттеу жүргізуді тапсырды. Валидация жүргізу кезінде қандай қателіктің мүмкіншілігі жоғары:
17 | Учитывая жалобы пациента, лечащий врач-эндокринолог назначил исследование концентрации ТТГ и Т4. Пациент сдал кровь после 8-ми часового голодного промежутка, в 7.30 утра, забор крови был произведен системой вакутайнер, в положении пациента сидя и в течение 15-ти минут доставлена в лабораторию. Исследование проводилось методом радиоиммунного анализа. Были получены следующие результаты: ТТГ - 9,0 мЕд/л, Т4 свободный – 25пкмоль/л. Получив результаты, врач-эндокринолог, направил пациента в другую лабораторию, объяснив, что тест проведен неправильно и подобных результатов быть не должно. Какой этап лабораторного исследования был, наиболее вероятно, нарушен: | Дәрігер–эндокринолог науқастың шағымдарына қарай ТТГ мен байланыспаған Т4 концентрациясын зерттеуді тағайындады. Науқас 8 сағат аштықтан кейін,7.30 да қан тапсырды. Науқас отырған қалыпта болды. Қанды жинау вакутейнер жүйесі бойынша жүргізілді, 15 мин ішінде зертханаға жеткізілді. Зерттеу радиоиммунды анализ әдісі бойынша жүргізілді. Келесі нәтижелер алынды: ТТГ - 9,0 мЕд/л, байланыспаған Т4 – 25 пкмоль/л. Нәтижелерді алғаннан кейін дәрігер-эндокринолог науқасқа алдынғы тест дұрыс жүргізілмегенін және ондай нәтиже болуы мүмкін еместігін түсіндіріп, басқа зертханаға жолдады. Зертханалық зертеудің қай сатысында қателіктің кеткені мүмкін:
18 | Пациенту 60 лет, при поступлении в отделение урологии, в приемном покое было произведено пальцевое ректальное исследование. Через два дня лечащим врачом пациенту был назначено лабораторное исследование онкомаркеров предстательной железы. Пациент сдал кровь после 9-ти часового голодного промежутка в 7.00 утра, забор крови на онкомаркеры был произведен медсестрой в пробирку для биохимических исследований, в положении пациента сидя, пробирка с биоматериалом через 20 минут была доставлена в лабораторию. Исследование было проведено методом радиоиммунного анализа. Уровень ПСА составил16 нг/мл. Какой фактор, наиболее вероятно, явился причиной повышения уровня онкомаркеров: | Науқас 60 жаста, урология бөлімшесіне түскеннен кейін, қабылдау бөлмесінде саусақпен тік ішек зерттеуі жүргізілді. Екі күннен кейін емдеуші дәрігер қуық асты безінің онкомаркерлеріне зертханалық зерттеу тағайындады. Науқас 9 сағаттық аштықтан кейін, таңғы 7.00 де қан тапсырды. Мейірбике қанды онкомаркерлерге тексеру үшін биохимиялық зертеуге арналған пробиркаға жинады. Науқас қанды отырған қалыпта тапсырып, биоматериал 20 минутта зертханаға жеткізілді. Зерттеу радиоиммунды талдау әдісімен жүргізілді. ПСА деңгейі 16 нг/мл тең. Онкомаркер деңгейінің жоғарлау себебіне қандай фактордың мүмкіншілігі жоғары:
19 | Пациенту с жалобами на слабость, сердцебиение, головные боли, снижение массы тела, лечащий врач- эндокринолог назначил исследование концентрации тиреотропного гормона и Т4. Пациент сдал кровь после завтрака, забор крови был произведен системой вакунтейнер, в положении пациента сидя, венозная кровь была собрана в пробирку с розовой крышкой и в течение 15-ти минут доставлена в лабораторию. Исследование проводилось методом радиоиммунного анализа. Были получены следующие результаты: Тиреотропин - 9,0 мЕд/л, Т4 свободный – 25пкмоль/л. Получив результаты, врач-эндокринолог интерпретировал полученные результаты как вторичный гипертиреоз. Какой этап лабораторного исследования был, наиболее вероятно, нарушен: | Әлсіздікке, жүрек қағуына, бас ауруына, дене салмағының төмендеуіне шағымданған науқасқа дәрігер–эндокринолог ТТГ мен байланыспаған Т4 концентрациясын зерттеуді тағайындады. Науқас таңертеңгілік тамақтан кейін қан тапсырды. Науқас отырған қалыпта болды. Қанды жинау вакутейнер жүйесі бойынша жүргізілді, веналық қан күлгін түсті қақпағы бар пробиркаға жиналып, 15 мин ішінде зертханаға жеткізілді. Зерттеу радиоиммунды анализ әдісі бойынша жүргізілді. Келесі нәтижелер алынды: ТТГ - 9,0 мЕд/л, байланыспаған Т4– 25 пкмоль/л. Нәтижелердіалғаннан кейін дәрігер-эндокринолог қайталанған гипертиреоз деп бағалады. Зертханалық зертеудің қай сатысында қателіктің мүмкіншілігі жоғары:
20 | Пациенту 60 лет, при поступлении в отделение урологии, в приемном покое было произведено УЗ- исследование предстательной железы. Через два дня лечащим врачом пациенту было назначено лабораторное исследование онкомаркеров предстательной железы. Пациент сдал кровь после 8-ми часового голодного промежутка, забор крови на онкомаркеры был произведен медсестрой в пробирку для биохимических исследований, в положении пациента сидя, пробирка с биоматериалом через 20 минут была доставлена в лабораторию. Исследование было проведено методом радиоиммунного анализа. Уровень ПСА составил 16 нг/мл. Какой фактор, наиболее вероятно, явился причиной повышения уровня онкомаркеров: | Науқас 60 жаста, урология бөлімшесіне түскеннен кейін, қабылдау бөлмесінде саусақпен тік ішек зерттеуі жүргізілді. Екі күннен кейін емдеуші дәрігерқуық асты безінің онкомаркерлеріне зертханалық зерттеу тағайындады. Науқас 9 сағаттық аштықтан кейін, таңғы 7.00 де қан тапсырды. Мейірбике қанды онкомаркерлерге тексеру үшін биохимиялық зертеуге арналған пробиркаға жинады. Науқас қанды отырған қалыпта тапсырып, биоматериал 20 минутта зертханаға жеткізілді. Зерттеу радиоиммунды талдау әдісімен жүргізілді. ПСА деңгейі 16 нг/мл тең. Онкомаркер деңгейінің жоғарлау себебіне қандай фактордың мүмкіншілігі жоғары:
21 | Пациенту было проведено ряд исследований на автоматическом биохимическом анализаторе. Результаты: Общий белок – 75 г/л, Натрий – 140 ммоль/л, Гемоглобин – 140 г/л, Креатинфосфокиназа – 90 Ед/л, Общий билирубин – 8 мкмоль/л, Глюкоза – 9,1 ммоль/л, Гликогемоглобин – 8%, Тиреотропин – 2,0 mIU/L Показатели какой диагностической панели, наиболее вероятно, патологически изменены: | Науқасқа автоматтандырылған биохимиялық анализаторда бірқатар зерттеулер жүргізілді. Нәтижелері: Жалпы белок – 75 г/л, Натрий – 140 ммоль/л, Гемоглобин – 140 г/л, Креатинфосфокиназа – 90 бр/л, Жалпы билирубин – 8 мкмоль/л, Глюкоза – 9,1 ммоль/л, Гликогемоглобин – 8%, Тиреотропин – 2,0 mIU/L Қандай диагностикалық панелдің көрсеткішіне патологиялық өзгерістің мүмкіншілігі жоғары:
22 | Пациент 65 лет обратилось к участковому врачу с жалобами на интенсивную боль в правом подреберье, желтуху, кожный зуд. Объективно: иктеричность кожных покровов, на коже следы расчесов, язык влажный, обложен желтоватым налетом, живот не вздут. При пальпации живота отмечается ригидность мышц в правом подреберье, резкая болезненность, при глубокой пальпации определяется увеличение размеров печени, край ее закруглен. Было назначено исследование биохимическое исследование крови. Какие биохимические показатели необходимо исследовать в первую очередь: | Науқас 70 жаста, бөлімшелік дәрігерге оң жақ мықын аймағындағы қатты ауру сезілуіне, сарғаюға, терінің қышуына шағымданып келді. Тексеру кезінде: тері жабындысының сарғыштығы, теріде қасылған тырнақ іздері бар, тілі ылғалды, сарғыш жабындымен жабылған, іші желденбеген. Ішін палпациялағанда оң жақ мықын аймағында бұлшықеттердің серпімділігіжәне қатты аурудын сезілуі, терең пальпация кезінде бауырдың көлемінің ұлғайғандығы және шетініңдоғал екені анықталды. Қанның биохимиялық зерттеуі тағайындалған. Қандай биохимиялық көрсеткіштерді бірінші кезекте анықтау керек:
23 | У пациента 16 лет, поступившего в приемный покой с жалобами на слабость, повышенное мочеиспускание, жажду, объективно выявлено глубокое, шумное дыхание. Были проведены биохимическое исследование крови и мочи. Результаты: Биохимия крови: Общий белок – 79 г/л, глюкоза 18 ммоль/л,АСТ 31 U\l АЛТ 26 U\l,Общий билирубин 8, 5 мкмоль/л Биохимия мочи: SG – 1025,UBG – norm,BIL – neg,РRO – neg,GLU – 56 mmol\l. Какое дополнительное исследование, наиболее вероятно, необходимо провести пациенту в первую очередь: | Науқас 16 жаста, қабылдау бөлімшесіне келгенде әлсіздікке, зәр шығаруының жиілеуіне, шөлдеуге шағымданды. Тексеру кезінде: терең, шулы тыныс анықталды. Қанның және зәрдің биохимиялық зерттеуі тағайындалды. Нәтижелері: Қан биохимиясы: Общий белок – 79 г/л, Глюкоза 18 ммоль/л, АСТ 31 U\l, АЛТ 26 U\l, Общий билирубин 8, 5 мкмоль/л Зәр биохимиясы: SG – 1025, UBG – norm, BIL – neg, РRO – neg, GLU – 56 mmol\l. Қандай қосымша зерттеудібірінші кезекте жүргізудің мүмкіншілігі жоғары:
24 | Пациент 71 год, рост 178 см, вес- 91 кг, уровень артериального давления составил 160/80 мм.рт.ст. при биохимическом анализе крови уровень глюкозы составил 6,7 ммоль/л. Был проведен тест на толерантность к глюкозе, в результате которого уровень глюкозы на 120 минуте составил 12, 5 ммоль/л. Какое заключение необходимо сделать по результатам теста: | Науқас 71 жаста, бойы 178 см, салмағы- 91 кг, артериалдық қан қысым деңгейі 160/80 мм.с.б., қанның биохимиялық анализінде глюкоза 6,7 ммоль/л құрайды. Глюкозаға толеранттылық тесті жүргізілген, нәтижесі: глюкоза деңгейі 2 сағаттан кейін 12,5 ммоль/л. Тест нәтижесі бойынша қандай қорытынды жасауға болады?
25 | В клинико-диагностическом отделении было проведено исследование белкового спектра крови пациента и констатировано резкое увеличение альфа1 и альфа2-глобулинов. Для какого патологического состояния, наиболее специфичны данные изменения в протеинограмме: | Клиникалық диагностикалық зертханада науқас қанындағы нәруыз спектрін зерттегенде альфа1- және альфа2-глобулиндердің жедел жоғарлауы анықталды. Протеинограммадағы өзгерістер қандай патологиялық жағдайға тән:
26 | У беременной 29 лет, на 9 неделе беременности был проведен общеклинический анализ мочи, результаты: SG – 1015, pH – 6, LEU – neg , NIT – neg, PRO – neg, GLU – 56 mmol\l, KET – neg, UBG – norm, BIL – neg, ERY – neg Было проведено исследование уровня глюкозы в крови, который составил 4.5 ммоль/л. Дополнительно был проведен тест на толерантность к глюкозе: Базальный уровень глюкозы – 4.0 ммоль/л Через 30 мин –9,2 ммоль/л Через 60 мин – 8,8 ммоль/л Через 120 мин – 5,1 ммоль/л Какое заключение, наиболее вероятно: | Жүкті әйел 29 жаста, жүктіліктің 9-шы аптасында зәрдің жалпы клиникалық анализі алынды. Нәтижесі: SG – 1015, pH – 6, LEU – neg , NIT – neg , PRO – neg, GLU – 56 mmol\l, KET – neg, UBG – norm, BIL – neg, ERY – neg Қандағы глюкоза мөлшерінің деңгейі зерттелді, ол 4,5 ммоль/л-ге тең. Қосымша глюкозаға толеранттылық тесті өткізілді: Глюкозаның базальді мөлшері – 4.0 ммоль/л 30 мин соң –9,2 ммоль/л 60 мин соң – 8,8 ммоль/л 120 мин соң – 5,1 ммоль/л Қандай қорытындының мүмкіншілігі жоғары:
27 | В отделении эндокринологии пациентке был проведен быстрый тест с адренокортикотропином по следующей методике – была взята кровь из вены, затем внутримышечно введено 0, 25 мг козинтропина. Через 5 и 20 минут вновь была взята кровь из вены на исследование в ней концентрации кортизола. Какая ошибка, наиболее вероятно, была допущена при проведении теста: | Эндокринология бөлімшесінде науқасқа келесі әдіс арқылы адренокортикотропинмен жедел тест жасалды. Науқастың көктамырынан қан алынып, кейін бұшықетке 0,25 мг козинтропин енгізілді. 5 және 20 минуттан кейін кортизол концентрациясын анықтау мақсатында көктамырдан қан алынды. Тестті жүргізу кезінде қандай қателік жіберудің мүмкіншілігі жоғары:
28 | Пациентке, принимающей оральные контрацептивы лечащим врачом было назначено исследование гормонов репродуктивной системы. Каковы, наиболее вероятно, должны быть действия врача-лаборанта для получения достоверных результатов: | Оральді контрацептивті пайдаланатын науқасқа емдеуші дәрігері репродуктивті жүйенің гормондарын зерттеуді тағайындады. Нақты нәтиже алу үшін зертханалық дәрігердің қандай әрекетінің мүмкіншілігі жоғары:
29 | У беременной 35 лет, на девятой неделе беременности было проведено исследование уровня глюкозы в крови, который составил 5,9 ммоль/л. Дополнительно был проведен тест на толерантность к глюкозе: Базальный уровень глюкозы – 5,8 ммоль/л Через 30 мин –10 ммоль/л Через 60 мин – 14 ммоль/л Через 120 мин – 12 ммоль/л Какое заключение, наиболее вероятно: | 35 жастағы жүкті әйелде жүктіліктің 9 аптасында қандағы глюкоза деңгейін анықтау жүргізілді, мөлшері 5,9 ммоль/л болды. Қосымша глюкозаға толеранттылық сынақтамасы жүргізілді: глюкозаның базальды деңгейі - 5,8 ммоль/л, 30 минуттан кейін - 10 ммоль/л, 60 минуттан кейін - 14 ммоль/л, 120 минуттан кейін - 12 ммоль/л. Қандай қорытынды ең ықтимал:
30 | Пациент 55 лет предъявляет жалобы на слабость, утомляемость, жажду, повышенное мочеиспускание. Данные симптомы отмечает у себя в течение последнего полугода. При осмотре – рост – 176 см, вес- 90 кг. Было назначено биохимическое исследование крови. Результаты: Общий белок – 72 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 25,1 ммоль/л, АЛТ – 20 U/L, Кетоновые тела - отриц., Общий билирубин – 11 мкмоль/л, Холестерин – 6,2 ммоль/л Результаты экспресс - анализа мочи: SG – 1030, pH – 6,0, LEU – neg, NIT – neg, PRO – neg, GLU – (+), KET – (-), UBG – norm, BIL – neg, ERY – neg Какое патологическое состояние, наиболее вероятно, выявлено у пациента: | Науқас 55 жаста, әлсіздікке, шаршағыштыққа, шөлдеуге, зәр шығаруының жиілеуіне шағымданады. Аурудың осы белгілері жарты жыл көлемінде байқалған. Қарап тексергенде: бойы-176 см, салмағы-90 кг. Қанның биохимиялық зерттеуі тағайындалған. Нәтижелер: Жалпы белок – 72 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 25,1 ммоль/л, АЛТ – 20 U/L, Кетон денелері - теріс., Жалпы билирубин – 11 мкмоль/л, Холестерин – 6,2 ммоль/л Зәрдің экспресс – анализінің нәтижелері: SG – 1030, pH – 6,0, LEU – neg, NIT – neg, PRO – neg, GLU – (+), KET – (-), UBG – norm, BIL – neg, ERY – neg Науқаста анықталған қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары:
31 | Пациентка 65 лет обратилась к участковому терапевту с жалобами на слабость, головные боли, одышку при ходьбе. При осмотре – рост- 166 см, вес – 88 кг, артериальное давление – 160/90 мм.рт.ст. Было назначено биохимическое исследование крови. Результаты: Общий белок – 65 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 11 ммоль/л, АЛТ – 20 U/L, Кетоновые тела - отриц., Общий билирубин – 8 мкмоль/л, Общий холестерин – 6,7 ммоль/л Какое патологическое состояние, наиболее вероятно, отмечено у пациентки: | Науқас 65 жаста, бөлімшелік дәрігерге әлсіздікке, бас ауруына, жүрген кездегі ентігуге шағымданып келді. Қарап тексергенде: бойы-166см, салмағы-88кг, артериялық қысымы - 160/90мм.рт.ст. Қанның биохимиялық зерттеуі тағайындалған. Нәтижелер: Жалпы белок – 65 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 11 ммоль/л, АЛТ – 20 U/L, Кетон денелері - теріс., Жалпы билирубин – 8 мкмоль/л, Жалпы холестерин – 6,7 ммоль/л Науқаста анықталған қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары:
32 | Пациент 65 лет поступил в приемный покой с жалобами на сильные боли в грудной клетке, особенно слева, которые начались около трех часов назад. Было проведено биохимическое исследование уровня креатинкиназы и ее изофермента. Результаты: Креатинкиназа общая – 220 Ед/л Креатинкиназа – МВ – 1% Какое патологическое состояние, наиболее вероятно выявлено у пациента: | Науқас 65 жаста қабылдау бөлімшесіне 3 сағат бұрын басталған кеуде қуысынының қатты ауруына (әсірісе сол жақт шағымданып түсті. Креатинкиназа және оның изоферментінің деңгейін анықтау үшін биохимиялық зерттеу жүргізілді. Нәтижелері: Жалпы креатинкиназа – 220 Ед/л Креатинкиназа – МВ – 1% Науқаста анықталған қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары:
33 | Пациентке 35 лет, находящейся на учете в женской консультации по поводу беременности (31 неделя), было проведено биохимическое исследование крови. Забор биоматериала был произведен в процедурном кабинете, рано утром, натощак, в положении пациентки сидя. Кровь была собрана системой вакунтейнер в пробирку с красной крышкой, перемешена медсестрой 5 раз и через 20 минут доставлена в лабораторию. В полученных результатах лечащий врач констатировал увеличение уровня щелочной фосфатазы. Что из перечисленного, наиболее вероятно, явилось причиной данного изменения: | Науқас 35 жаста, әйелдер консультациясында жүктілікке байланысты (31 апт есепте тұрғандықтан қанның биохимиялық зерттеуі жүргізілді. Биоматериалды жинау емшара бөлмесінде, таңертең ерте, ашқарынға, науқастың отырған қалпында жүргізілді. Қанды жинау вакутейнер жүйесі бойынша, қызыл қақпақты пробиркаға жиналып, мейірбике 5 рет араластырды және 20 минуттан соң зертханаға жеткізілді. Алынған нәтижелерде емдеуші дәрігер сілтілі фосфатазаның жоғарлағанын анықтады. Аталған өзгерістің себебіне төменде келтірілгендердің ішінде қайсысының мүмкіншілігі жоғары:
34 | Пациенту, находящемуся в сопорозном состоянии был проведен ряд лабораторных исследований. Результаты: Общий белок – 97 г/л Натрий – 141 ммоль/л Гемоглобин – 165 г/л Количество суточной мочи составило 160 мл/сутки. Пациент заболел два дня назад, остро, появились озноб, боли в животе, многократная рвота. Какое нарушение водно-солевого обмена, наиболее вероятно, отмечается у пациента: | Сопорозды жағдайдағы науқасқа бірнеше зертханалық зерттеу жүргізілді. Нәтижелері: Жалпы белок – 97 г/л Натрий – 141 ммоль/л Гемоглобин – 165 г/л Тәуліктік зәрдің мөлшері 160мл/тәул тең. Науқас екі күн бұрын жедел ауырып бастаған, діріл, іштегі ауру сезімі, көп реттік құсу болған. Науқаста анықталған тұз-су алмасу бұзылысының қайсысының мүмкіншілігі жоғары:
35 | Пациенту с жалобами на слабость, полиурию, тошноту, рвоту, было проведено ЭКГ-исследование и обнаружена синусовая тахикардия. Величина артериального давления – 170/90 мм.рт.ст. Было проведено биохимическое исследование крови и получены следующие результаты: Общий белок – 72 г/л Натрий – 145 ммоль/л Кальций – 3,5 моль/л Калий – 4,1 ммоль/л Что из перечисленного, наиболее вероятно, явилось причиной патологического состояния пациента: | Әлсіздікке, полиурияға, жүрек айнуына, құсуға шағымданып келген науқасқа ЭКГ-лық зерттеу жүргізілгенде синусты тахикардия анықталды. Артериальдық қысымы 170/90 мм.рт.ст. тең. Қанның биохимиялық зертеуі жүргізіліп, келесідей нәтижелер алынды: Жалпы белок – 72 г/л Натрий – 145 ммоль/л Кальций – 3,5 моль/л Калий – 4,1 ммоль/л Науқастағы патологиялық жағдайдың себебі болып, төменде келтірілген мәліметтің қайсысының мүмкіншілігі жоғары:
36 | Ребенок 6,5 месяцев, родился с массой тела 3200 На грудном вскармливании до 2 месяцев, затем переведен на кормление разведенным коровьим молоком. С 4 месяцев получает манную кашу. В 2 месяца появились потливость, беспокойный сон, пугливость, раздражительность. Данные объективного обследования. Масса тела 7800 г, длина 63 см. Тургор тканей и мышечной тонус снижены. Голова увеличена в размере. Затылок уплощен. Большой родничок 3х3 см. Выражены лобные бугры. Грудная клетка уплощена, нижняя апертура развернута, выражена гаррисонова борозда, пальпируются "четки". Живот распластан, мягкий, отмечается расхождение прямых мышц живот. Стул со склонностью к запорам. Ребенок самостоятельно не переворачивается, не сидит, двигательная активность его снижен. Данные лабораторных методов исследования. ОАК: Нb - 118 г/л, Эр - 4,3*1012/л, Л - 6,4*109/л, П - 3, С - 23, Э - 4, ЛФ - 60, М - 10, СОЭ – 6 мм/чаОАМ: эпителия - нет, слизи - нет, Л - 2-3 с п/з, Эр - нет. Предположительный диагноз: Рахит, период разгара, подострое течение. Какие изменения в биохимическом анализе крови, наиболее вероятно может быть у ребенка? | 6,5 айлық бала 3200 г дене салмағымен дүниеге келді. 2 айға дейін емшек сүтімен тамақтандырылғаннан кейін, сұйылтылған сиыр сүтімен тамақтандыруға ауыстырылды. 4 айдан кейін жарма пюресін қолданады. 2 айында терлеу, мазасыз ұйықтау, қорқыныш, ашуланшақтық пайда болды. Объективті зерттеуден алынған деректер: Дене салмағы 7800 г, ұзындығы 63 см. Тіндердің тургоры және бұлшықет тоны азайды. Басшы өлшемі артты. Шүйде тегістелген.Үлкен еңбек 3х3 см. Маңдайы шығыңқы. Кеуде қуысы тегістелген, төменгі апертура жазылған, Гаррисон сайы көрінеді, «таспиық» пальпацияланады. Іші созылған, жұмсақ. Іштің тік бұлшықетінің айырылуы байқалады. Дәреті іш қатуға бейім. Бала өз еркімен бұрыла алмайды, отырмайды, қозғалтқыш белсенділігі төмендеген. Зертханалық зерттеу әдістерінің деректері. ЖҚА: Нb - 118 г/л, Эр - 4,3*1012/л, Л - 6,4*109/л, ТЯ - 3, С - 23, Э - 4, ЛФ - 60, М - 10, ЭТЖ – 6 мм/сағ. ЖЗА: эпителий - жоқ, шырыш - жоқ, Л - 2-3 с к/а, Эр - жоқ. Болжамалы диагноз: Рахит, өршу кезеңі, жеделдеу ағымы. Баланың биохимиялық қан анализінде қандай өзгерістер болуы мүмкін?
37 | У пациентки, состоящая на учете по поводу сахарного диабета 1-го типа, при профилактическом осмотре было выявлено снижение уровня калия в крови. Применение, какого из перечисленных лекарственных препаратов, наиболее вероятно, вызывает данное изменение в крови: | Науқас, диспансерлік есепте қант диабетінің 1-типі бойынша тірекуде тұр. Профилактикалық тексеруде қан құрамындағы калий мөлшерінің төмендігі анықталды. Қай дәрі-дәрмекті қабылдағаннан кейін қанда осы көрініс беруі мүмкін:
38 | Пациент 56 лет поступил в приемный покой без сознания. Масса тела – 102 кг, рост – 180 см, ослабление сухожильных рефлексов, частота пульса 110/минуту, артериальное давление – 85/50 мм.рт.ст. Результаты биохимического исследования венозной крови – АСТ, АЛТ –в пределах нормы, глюкоза – 41 ммоль/л, общий билирубин – 10 мкмоль/л, показатели остаточного азота – в пределах нормы, кетоновые тела – (-), натрий – 150 ммоль/л, калий 4,7 ммоль/л. Какому виду комы, наиболее вероятно, соответствую данные клинико-лабораторного исследования: | Науқас 56 жаста, қабылдау бөліміне ес-түссіз жағдайда жеткізілді. Дене салмағы-102кг, бойы – 180 см, сіңір рефлекстерінің әлсіреуі, пульс 110/минутына, АҚ – 85/50 мм.с.б.б.. Вена қанын биохимиялық зерттеу нәтижесі – АСТ, АЛТ – қалыпты, глюкоза – 41 ммоль/л, жалпы билирубин – 10 мкмоль/л, қалдық азот көрсеткіштері - қалыпты, кетон денелері – теріс (-), натрий – 150 ммоль/л, калий – 4,7 ммоль/л. Берілген клиникалық зертханалық зерттеу көрсеткіштері қандай кома түрінде мүмкіншілігі жоғары:
39 | Пациент 16 лет поступил в приемный покой без сознания. Масса тела – 69 кг, рост – 176 см, ослабление сухожильных рефлексов, частота пульса 120/минуту, артериальное давление – 90/55 мм.рт.ст. Результаты биохимического исследования венозной крови – АСТ, АЛТ –в пределах нормы, глюкоза – 23 ммоль/л, общий билирубин – 9 мкмоль/л, показатели остаточного азота – в пределах нормы, кетоновые тела – (+++), натрий – 150 ммоль/л, калий 4,7 ммоль/л. Какому виду комы, наиболее вероятно, соответствую данные клинико-лабораторного исследования: | Науқас 16 жаста, қабылдау бөліміне ес-түссіз жағдайда жеткізілді. Дене салмағы-69кг, бойы – 176см, сіңір рефлекстерінің әлсіреуі, пульс 120/минутына, АҚ – 90/55 мм.с.б.б.. Вена қанын биохимиялық зерттеу нәтижесі – АСТ, АЛТ – қалыпты, глюкоза – 23 ммоль/л, жалпы билирубин – 9 мкмоль/л, қалдық азот көрсеткіштері - қалыпты, кетон денелері – (+++), натрий – 150 ммоль/л, калий – 4,7 ммоль/л. Берілген клиникалық зертханалық зерттеу көрсеткіштері қандай кома түрінде мүмкіншілігі жоғары:
40 | Пациентка 26 лет предъявляет жалобы на слабость, одышку ( в том числе в состоянии покоя), кашель, повышение температуры до 38 ОС, боли в левом подреберье, иррадиирующие в нижнюю часть живота, левое плечо. Объективно - увеличение групп лимфоузлов - шейных, подмышечных и паховых, при пальпации - эластично-тестоватые, безболезненные, не спаянные между собой и с кожей, спленомегалия, печень пальпируется на 3 см ниже реберной дуги. Результаты общеклинического анализа крови: PLT - 254 х 109/л, LEU- 151 х 109/л, LYM – 82%, лимфобласты - 4 %. При морфологическом исследовании лимфоцитов - большое количество полуразрушенных ядер лимфоцитов с остатками нуклеол. Какое патологическое состояние, наиболее вероятно, отмечается у пациента: | Науқас 26 жаста, шағымдары: әлсіздік, ентігу (тыныштық кезіндегі), жөтел, дене қызуының 38 ОС-ге дейін көтерілуі, асқазанның төменгі жағына, сол иыққа иррадиацияланатын және сол жақ қабырға доғасы астындағы аурудың сезілуі. Объективті: мойын, қолтық асты және шап лимфа түйіндерінің ұлғаюы, пальпацияда - эластикалық-қамыр тәріздес, ауырмайды, бір-бірімен және терімен жабыспаған, спленомегалия, бауыр қабырға доғасынан 3см төменде пальпацияланады. Қанның жалпы клиникалық зерттеу қорытындысы: PLT - 254 х 109/л, LEU- 151 х 109/л, LYM – 82%, лимфобласты - 4 %. Лимфоциттерді морфологиялық зерттегенде - нуклеин қалдықтары бар көптеген жартылай бұзылған лимфоцит ядролары анықталады. Науқаста қандай патологиялық жағдайдың мүмкіншілігі жоғары:
41 | Пациентка 21 год, предъявляет жалобы на боль в костях, резкую слабость, головную боль, повышение температуры до 39-40 градусов С, неоднократные носовые кровотечения. Объективно: температура 39, 5С. Общее состояние тяжелое. Кожа горячая, на груди и конечностях – множественные кровоизлияния. Изо рта - гнилостный запах. Язык обложен темным налетом. Миндалины увеличены с гнойными наложениями. При поколачивании - болезненность плоских костей. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Частота пульса - 116 уд в мин, АД 100/60 мм рт.ст. Живот мягкий, слабоболезненный. Печень на 3 см ниже реберной дуги, селезенка пальпируется у края реберной дуги. Общий анализ крови: лейкоцитоз, обусловленный появлением бластов, выраженная нормохромная анемия, ретикулоцитопения, тромбоцитопения в периферической крови. Было назначено исследование миелограммы. Какие изменения, наиболее вероятно, характерны для данного патологического состояния: | Науқас 21 жаста, сүйегіндегі аурудың сезілуіне, жедел әлсіздікке, бас ауру, дене температурасының 39-40 градус С ға дейін көтерілуіне, бірнеше рет мұрыннан қан кетуіне шағымданады. Обьективті: температура 39,5С. Жалпы жағдайы ауыр. Денесі ыстық, кеудесінде және аяқ қолдарында көптеген қан құйылулар. Аузынан-ірің иісі. Тілі қоңыр жабындымен жабылған. Бадамша бездері ұлғайған, іріңді жабынмен жабылған. Ұрғылау симптомында жалпақ сүйектердің ауырсынуы. Жүрек қағысы бәсеңдеген, ритмді. Пульс-116 1 минутта, АҚ - 100/60мм.с.б.б. Іші жұмсақ, аздаған ауырсыну бар. Бауыр қабырға доғасынан 3см төмен, көк бауыр қабырға доғасының қырында пальпацияланады. Жалпы қан талдамасы: бласт жасушалардың пайда болуынан лейкоцитоз, айқын нормохромды анемия, перифериялық қанда ретикулоцитопения, тромбоцитопения. Миелограмма зерттеуі ұсынылды. Осы патологиялық жағдайда мүмкін болатын өзгерістер:
42 | Пациентка 36 лет предъявляет жалобы на слабость, боли в костях, снижение веса (за предыдущий месяц потеряла 6 кг), периодическую тошноту. Результаты общеклинического анализа крови: HGB - 90 g/L, RBC – 2, 8 х 1012 /L, WBC – 4, 60 х 109 /L, CОЭ – 65 мм/ч В сыворотке крови уровень IgG составил 45,0 г/л, в миелограмме – плазмоциты 43 %. Какое патологические состояние, наиболее вероятно, выявлено у пациенки: | Науқас 36 жаста, шағымдары: әлсіздік, сүйектердің ауруы, салмақтың төмендеуі (алдыңғы айда 6 кг жоғалткан), жиі лоқсу. Жалпы клиникалық талдамалар нәтижесі: HGB - 90 g/L, RBC – 2, 8 х 1012 /L, WBC – 4, 60 х 109 /L, ЭТЖ – 65 мм/сағ Қан сарысуында IgG мөлшері 45,0г/л, миелограммада – плазмоциттер 43%. Науқаста қандай патологиялық жағдай туындауы мүмкін:
43 | У пациента с острым панкреатитом было проведено копрологическое исследование. Что из перечисленного наиболее вероятно, можно ожидать в результатах копрограммы: | Науқасқа жедел панкреатит диагнозымен копрологиялық зерттеу жүргізілді.Төмендегі копрологиялық зерттеулердің мүмкін болатын нәтижелері:
44 | Пациентка доставлена в приемный покой в бессознательном состоянии с подозрением на отравление неизвестным ядом. В отделении интенсивной терапии была взята кровь, моча и выдыхаемый воздух на обнаружения ядовитых веществ. Какой из перечисленных методов, наиболее вероятно, наиболее информативен при данном виде исследования: | Науқас қабылдау бөлімшесіне белгісіз умен уланды деген диагнозбен ес түссіз жеткізілді . Интенсивті терапия бөлімшесінде уды анықтау мақсатында қан,зәр алынды .Төменде көрсетілген қай әдіс ең мәліметті болып табылады :
45 | Пациент 65 лет обратился к участковому отоларингологу с жалобами ни постоянный зуд и ощущение заложенности в обоих ушах, болен в течение месяца. Объективно: правое ухо — область сосцевидного отростка, ушная раковина, включая козелок, не изменены. Наружный слуховой проход на всем протяжении заполнен патологическим отделяемым, имеющим вид пробки белого цвета, мягкой консистенции, легко удаляемой. Стенки слухового прохода гиперемированы, барабанная перепонка мутная Произведено микроскопическое исследование нативного препарата и обнаружены элементы грибка в виде двуконтурных спор. Каков наиболее вероятный алгоритм дальнейшего лабораторного исследования пациента: | Науқас 65 жаста, учаскелік отоларингологқа үнемі болатын қышу және екі құлақтың бітелуіне шағымданып келді. Ауырғанына 1 ай болған. Объективті: оң құлақтың емізікше тәрізді өсінді аймағы, құлақ іші, қалқаны өзгеріссіз. Сыртқы есту жолы патологиялық бөліндімен толған, бөлінді ақ бітеу тәрізді, жұмсақ, тез алынатын. Есту жолының қабырғалары қызарған, дабыл жарғағы сұр түсті. Нативті препараттың микроскопиялық зерттеуі жүргізілді, екі контурлы спора түріндегі саңырауқұлақтар табылған. Кейінгі зертханалық зерттеудің алгоритмі қандай:
46 | У пациента с бронхопневмонией были проведены следующие микробиологические исследования: при микроскопическом исследовании мазка мокроты по грамму; посев на чашки с солевым и кровяным МПА и определение основных тестов патогенности – плазмокоагулазы, гемотоксина. Какой возбудитель, наиболее вероятно, будет выявлен: | Зертханада жарадан алынған бөліндісіне микробиологиялық зерттеу жүргізілді: Грам бойынша боялған жағындысын микроскопиялық зерттеу; тұздық және қанды МПА табақшаларға себу және плазмокоагулаза, гемотоксин негізгі патогенділік тесттілерін жасалды. Қандай қоздырғыштың шығуы мүмкін:
47 | В микробиологической лаборатории было проведено исследование по следующей методике - в две пробирки с МПА, содержащими 0,5 и 0,05 ед. пенициллина, и в контрольную пробирку без пенициллина (контроль I) внесли по 0,25 мл испытуемых 3-часовых бульонных культур. Культуры почвенных бацилл, засеянные на МПА и МПА с пенициллином, служат контролем II. Посевы поместили в термостат при 37°С. Через 3 ч из конденсационной жидкости взяли материал и приготовили мазки, которые зафиксировали в спирте, затем окрасили метиленовым синим. Что, наиболее вероятно, произойдет при положительной реакции теста: | Микробиологиялық зертханада келесі әдіс бойынша зерттеу жүргізілді - МПА-ры бар 0,5 и 0,05 ед. пенициллині бар 2 пробиркаға және бақылаушы пенициллині жоқ (контроль I) 0,25 мл тексеріліп жатқан 3-сағаттық сорпалы культураларды енгізді. Топырақ бацилларадың культурасы МПА және МПА пенициллинмен егілген, ІІ бақылау болып табылады. Себінділерді 37°С термостатқа салып қойды. 3-сағаттан соң конденсационды сүйықтықтан жағындылар алынды. Оларды спиртта қатырып және метилен көгімен бояған. Оң реакцияда болғанда не болуы мүмкін:
48 | У пациента с жалобами на постоянную слабость, повышение температуры, небольшой кашель, снижение массы тела (за последний месяц потерял 5 кг), отсутствие аппетита было назначено микробиологическое исследование мокроты. Была собрана одна порция мокроты в семь часов утра, в процедурном кабинете, в количестве 5 мл. Для транспортировки использовался стерильный флакон с завинчивающейся крышкой, биоматериал и сразу же отправлен в лабораторию. Врач-лаборант при получении биоматериала сделал пометку в бланке направления на исследование. Какая ошибка, наиболее вероятно, была зафиксирована: | Шағымдары: үнемі әлсіздік, деңе қызуының жоғарлауы, аз ғана жөтел, дене салмағының азаюы (соңғы 5 айда 5 кг жоғалтқан), тәбетінің болмауы. Осындай шағымдары бар науқасқа қақырықтың микробиологиялық зерттеуі тағайындалды. Ем егу бөлмесінде таңғы сағат 7 де қақырқтың 2 порциясы алынды, мөлшері 5мл. Тасымалдауға бұралатын қақпақшасы бар стерильді флакон қолданылды. Биоматериал бірден зертханаға жіберілді. Зертханалық дәрігер биоматериалды алғанда жолдама бланкте ескерту жасады. Қандай қателік кетті:
49 | В клинико-диагностическом отделении было проведено микро- биологическое исследование мазков отделяемого из влагалища, окрашенных по Граму. Обнаружены кокки ярко-розового цвета и большое их количество находилось в лейкоцитах. Какое дополнительное исследование, наиболее вероятно, позволит подтвердить диагноз: | Клиникалық диагностикалық бөлімшеде Грам бойынша боялған қынаптан алынған жағындыларға микробиологиялық зерттеу жүргізілді. Қанық ашық қызыл түсті кокктар және оның көбісі лейкоциттердің ішінде табылды. Диагнозды нақтылау үшін қандай қосымша зерттеу жүргізу қажет:
50 | Беременная, 35 лет, срок беременности – 12 недель. Предъявляет жалобы на появление беловатых выделений из половых путей с неприятным «рыбным» запахом, иногда с зудом. Неоднократно проводилась антимикотическая терапия. Беременная обследована на хламидийную и микоплазменную инфекцию - результат отрицательный. В последнее время появились тянущие боли внизу живота. Какие исследования, наиболее вероятно необходимо провести для уточнения диагноза: | 35 жастағы жүкті әйел, жүктілік мерзімі – 12 апта. Шағымдары: жыныс жолдарынан кейде қышу сезімімен, иісі балыққа ұқсаған ақ бөлінділерге. Бірнеше рет антимикотикалық ем жүргізілген. Жүкті әйел хламидиялы және микоплазмалы инфекцияларға тексерілген - нәтижесі теріс. Соңғы уақытта іштін төменгі бөлімінде тартып ауру сезімі пайда болған. Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеулер жүргізу қажет:
51 | В инфекционное отделение поступил пациент 12 лет без сознания, температура 39, 5 О С, пульс 128 уд/мин. Наблюдается ригидность мышц шеи. При спинномозговой пункции ликвор вытекал под давлением, был мутный, при микроскопии были обнаружены грамотрицательные бобовидные диплококки диаметром 0,6—1,0 мкм, располагаются попарно, поверхности, обращённые друг к другу, вогнутые или ровные. Жгутиков и спор не обнаружено. Какой возбудитель, наиболее вероятно, выявлен у пациента: | Жұқпалы аурулар бөлімшеге 12 жасар науқас ес түссіз жағдайда, дене қызуы 39,5 О С, пульс 128 мин. Мойын бұлшық еттерінің ригидттілігі. Жұлын пункциясында ликвор жоғары қысыммен, лайлы, микроскопияда Грам(-) теріс бұршақ тәрізді диплококктар, диаметрі 0,6—1,0 мкм, жұп болып орналасқан, бір-біріне қараған беттері тегіс немесе шұңқыр. Жгутик және споралар анықталмаған. Қандай қоздырғыш анықталып отыр:
52 | Пациентке 36 лет с на основании клинических данных выставлен диагноз: Гнойный мастит. Было назначено лабораторное исследование. Результат: при посеве на среду ЖСА выросли крупные колонии с золотистым пигментом и лецитиназной активностью. При микроскопии по Грамму - крупные Грам положительные кокки, расположенные гроздьями. Ферментируют глюкозу, маннит анаэробно и маннит в аэробных условиях. С кроличьей плазмой дает положительную реакцию плазмокоагуляции. Какой возбудитель, наиболее вероятно, был выделен: | Науқас 36 жаста, клиникалық мәліметтер негізінде Іріңді мастит диагнозы қойылды. Зертханалық зерттеу тағайындалды. Нәтижесі: ЖСА ортасына сепкенде лецитиназды белсенділігі бар алтынды пигменті бар ірі колониялар өсті. Грам бойынша микроскопияда - ірі Грам(+) оң кокктар, жүзім тәрізді орналасқан. Маннитті аэробты және анаэробты түрде және глюкозаны ферменттейді. Қоян плазмасымен оң плазмокоагуляция реакциясын береді. Қандай қоздырғыштың мүмкіншілігі ерекше жоғары:
53 | Пациент 40 лет, заболел остро - появились обильная рвота до 6-7 раз, сначала желудочным содержимым, а затем желчью, озноб, частый жидкий стул желтоватого цвета. Через несколько часов - отмечались судороги икроножных мышц, кратковременная потеря сознания. Из эпидемиологического анамнеза: в день заболевания употреблял в пищу салат, заправленный майонезом, хранившийся при комнатной температуре. Какое дополнительное исследование, наиболее вероятно, необходимо провести в первую очередь: | 40 жастағы науқас жедел ауырды, 6-7 ретке дейінгі құсу, алдымен асқазандағы тамақ қалдықтарымен кейннен өтпен, делсалдық, жиі сұйық сары түсті нәжіс. Бірнеше сағаттан соң балтыр бұлшықеттерінің тырысуы, кейінірек есінен тану болған. Эпид. анамнезінен: ауырған күні тамаққа майонез қосылған салат пайдаланған. Ол бөлме температурасында сақталған. Қандай қосымша зерттеуді бірінші кезекте жүргізу қажет:
54 | В клинико-диагностическом отделении врачом-лаборантом проводился ежедневный внутрилабораторный контроль работы иммунологического анализатора, в результате которого был обнаружен «Дрейф». Лаборантом была подана заявка на внеочередное сервисное обслуживание анализатора, о чем было сообщено заведующему лабораторией, который предложил лаборанту продолжить работу. В течение недели от лечащих врачей начали поступать жалобы на недостоверные результаты лабораторных исследований. Кто, наиболее вероятно, несет ответственность в данной ситуации: | Клиникалық диагностикалық зертханада зертханалық дәрігер иммунологиялық анализатордың жұмысын бақылау мақсатында, зертхана ішілік тексеріс жүргізу кезінде «Дрейф» анықтады. Фельдшер-лаборант анализаторды кезектен тыс сервистік қызмет көрсетуге жолдама жіберді. Бұл туралы зертхана меңгерушісіне хабарланды, бірақ ол дәрігерге жұмысын жалғастыруды тапсырды. Екі аптаның ішінде емдеуші дәрігерлерден зертханалық зерттеу нәтижелері дұрыс еместігіне шағымдар түскен. Аталған жағдайда жауапкершілікке кімнің тартылу мүмкіншілігі жоғары
55 | В клинико-диагностическом отделении остатки диагностических тест-систем, используемых для проведения ИФА были утилизированы по классу А, а пробирки с остатками крови – по классу Г. Какая ошибка, наиболее вероятно, была допущена: | Клиникалық диагностикалық зертханада ИФА жүргізгенде қолданылған диагностикалық тест-жүйе қалдықтары А класы бойынша, ал қан қалдықтары бар пробиркалар Г класы бойынша жойылған. Жіберілген қандай қателіктің мүмкіншілігі жоғары:
56 | В лаборатории было проведено исследование с использованием следующих ингредиентов – комплекс гистона с высокомолекулярной ДНК, выделенной из тимуса теленка, антисыворотка к гамма-глобулину, меченая Cr51C1я, фосфатный буфер рН 7,0, диски фильтровальной бумаги, сыворотка исследуемого пациента. Какое заболевание, наиболее вероятно, позволит диагностировать или исключить данное исследование: | Зертханада келесі құрам бөліктерді қолданып зерттеу жүргізілді - бұзаудың тимусынан бөлінген жоғары молекулярлы ДНҚ –лы бар гистон кешені, Cr51C1ямен таңбаланған гамма-глобулинге қарсы қан сарысуы,pH 7,0 фосфатты буфер, фильтрленген қағазды дискілер, зерттелетін науқастың қан сарысуы. Жүргізілген зерттеу арқылы қандай аурудыдиагностикалауға болады немесе диагностикалауға болмайды:
57 | Пациентка 42 года, поступила с жалобами на головные боли, слабость, недомогание, повышение температуры до 390С, отсутствие аппетита, тошноту, неоднократную рвоту, боли в животе, отмечала ахоличность стула. Считает себя больным в течение недели. При осмотре – желтушность кожи и слизистых, температура тела – 38, 30С. Биохимический анализ крови: Общий белок – 60 г/л АЛТ – 90 U/L, Мочевина – 6,0 ммоль/л АСТ – 110 U/L, Креатинин – 65 мкмоль/л Общий билирубин – 112 мкмоль/л, Глюкоза – 4,6ммоль/л, свободный (непрямой) билирубин - 81 мкмоль/л, Калий – 4,2 ммоль/л, Щелочная фосфатаза – 120 U/L, Натрий – 138 ммоль/л, Гаммаглютамилтранспептидаза – 100 U/L. Лечащим врачом была назначена ИФА-диагностика. Результаты обследования: anti-HAVIgM положительный, anti-HAV Ig G отрицательный, анти-НВсIg G отрицательный, антиНВсIgM отрицательный, анти-НСVIgG отрицательный Какой диагноз, наиболее вероятно, будет выставлен: | Науқас 42 жаста, қабылдау бөліміне келесі шағымдармен түсті: әлсіздік, шаршағыштық, деңе қызуының 390С дейін көтерілуі, тәбетінің төмендеуі, жүрек айну, бірнеше рет құсу, іштегі ауру сезімі, нәжісінің ақшылдығына. 6-күннен бері өзін аурумын деп санайды. Қарап тексергенде-тері және шырышты қабықтардың сарғыштануы, деңе қызуының – 38,30С. байқалады.Биохимиялық қан анализі: Жалпы белок – 60 г/л АЛТ – 90 U/L, Мочевина – 6,0 ммоль/л, АСТ – 110 U/L, Креатинин – 65 мкмоль/л Жалпы билирубин – 112 мкмоль/л, Глюкоза – 4,6 ммоль/л Бос (тура еме билирубин - 81 мкмоль/л, Калий – 4,2 ммоль/л Сілтілі фосфатаза – 120 U/L Натрий – 138 ммоль/л Гаммаглютамилтранспептидаза – 100 U/L Емдеуші дәрігермен ИФА-диагностика тағайындалды. Нәтижесі: anti-HAVIgM оң, anti-HAV Ig G Теріс, анти-НВсIg G Теріс, антиНВсIgM Теріс, анти-НСVIgG Теріс Қандай диагноз қойылады:
58 | Пациент предъявляет жалобы на выраженную слабость, недомогание, снижение аппетита, тошноту, боли в животе, которые продолжаются в течение двух недель. Накануне появилась желтуха. Из анамнеза - около полугода назад – получал переливание крови. Лечащим врачом была назначена ИФА-диагностика. Результаты обследования: anti-HAVIgM отрицательный, anti-HAV Ig G Отрицательный, анти-НВсIg G Положительный, антиНВсIgM Положительный, анти-НСVIgG Отрицательный. Какой диагноз, наиболее вероятно, будет выставлен: | Науқастың шағымдары: әлсіздік, делсалдық, тәбеттің төмендеуі, жүрек айну, бірнеше рет құсу, іштегі ауру сезіміне, шағымдары 2 аптаға созылған. Склераларының сарғыштану екенін енді көрген. Анамнезінен жарты жыл бұрын қан құйылған. Биохимиялық қан анализі: Емдеуші дәрігермен ИФА-диагностика тағайындалды. Тексеру нәтижесі: anti-HAVIgM Теріс, anti-HAV Ig G Теріс, анти-НВсIg G Оң, антиНВсIgM Оң, анти-НСVIgG теріс. Диагноз қандай:
59 | В лаборатории врачом- лаборантом проводилось определение ГМО в образце пищевого продукта методом ПЦР в реальном времени. План ПЦР-анализа включал следующие компоненты: Первая ПЦР-система, вторая ПЦР система, стандартные кривые, содержащие три точки, соответствующие, двум различным концентрациям. Контрольный ген был видоспецифичным и присутствовал в виде единичной копии в гаплоидном геноме. После проверки проведения методики заведующий лабораторией отметил ошибку проведения методики и назначил повторное исследование. Какая ошибка, наиболее вероятно, была допущена: | Зертханада лаборант дәрігермен ПТР real-time әдісімен желінетін тағам үлгісіне ГМО (генетикалық модифицирленген организмдерг тексерілу жүргізіліп жатты. ПТР-анализдің жоспары келесі компоненттерден тұрды: Бірінші ПТР-жүйе , екінші ПТР жүйе, екі әр түрлі концентрацияға сәйкес екі нүктеден тұратын стандартты қисық. Бақылау ген видоспецификалық болды және гаплоидты геномда бірліжарым көшірме түрінде кездесті. Әдістемені жүргізуді тексеруден соң зертхана меңгерушісі әдістеменің қателіктерін ескерді және қосымша тексеру жүргізуді белгіледі. Қандай қателік жіберілуі мүмкін:
60 | Пациентка поступила в отделение реанимации с диагнозом: отравление неизвестным ядом. В первые и третьи сутки было проведено определение концентрации внеэритроцитарного гемоглобина, уровень которого составил соответственно 29, 8 г/л и 10 Г/л. Отравление каким ядом, наиболее вероятно, можно диагностировать: | Реанимация бөлімшесіне мынадай диагнозбен науқас келіп түсті: белгісіз умен улану . Бірінші және үшінші тәулікте эритроцитарлық емес гемоглобин концентрациясын анықтау жүргізілді, төменгі көрсеткіші 29, 8 г/л және 10 Г/л. Қандай умен уланғаны мүмкін :
61 | В отделение реанимации поступил пациент, у которого отмечаются тошнота, интенсивные боли при глотании, разлитые боли в животе, рвота, у пациента спутанное сознание, АД – 90/60 мм.рт., одышка, цианоз лица, диплопия, болезненные судороги рук. Общеклинический анализ крови - НВ 80 г/л, МСV 120 фл, МСН 27 пг, WBC 11, 2- 109г\л, LYM% - 15, NEUT% - 85, MON% 0, RDW 20%, ESR 69 мм/ч Скорость гломерулярной фильтрации составила – 30 мл/мин. Было проведено определение концентрации внеэритроцитарного гемоглобина, уровень которого составил соответственно 45г/л. Отравление каким ядом, наиболее вероятно, диагностировано: | Реанимация бөлімшесіне жүрек айнумен, жұтынуда интенсивті ауру сезіммен, ішінде әр түрлі ауру сезімімен, құсумен, есеңгіреген күйде түсті , АҚҚ – 90/60 мм.рт., ентігу, бетінде цианоз, диплопия, қолының ауру сезімді ұстамасы. Қан анализінің жалпыклиникалық талдауы - НВ 80 г/л, МСV 120 фл, МСН 27 пг, WBC 11, 2- 109г\л, LYM% - 15, NEUT% - 85, MON% 0, RDW 20%, ESR 69 мм/ч. Гломерулярлы фильтрация жылдамдығы – 30 мл/мин. Эритроциттік емес гемоглобин концентрациясын анықтау жүргізілді, оның деңгейі 45г/л. Қандай умен улануы мүмкін :
62 | У ребенка 8 лет регулярно возникают диспепсические явления и диарея после употребления сырого коровьего молока. Кипяченое молоко, а также козье в любом вид он переносит нормально. Какой диагноз наиболее вероятен? | Бала 8 жас, жүйелі түрде диспепсиялық көріністер және шикі сиыр сүтін ішкеннен кейінгі диареяның болуы.Ол қайнатылған сүтті сонымен қатар ешкі сүтін(кез келген түрд әдетте жақсы көтереді.Қандай диагноз көбірек сәйкес?
63 | Пациентка 21 год обратилась к участковому врачу с жалобами на слабость, недомогание, снижение аппетита, тошноту, неоднократная рвота, боли в животе, которые продожаются в течение двух недель. Накануне обратила внимание на иктеричность склер. Из анамнеза – около трех месяцев месяца назад – проходила лечение у стомалога. Биохимический анализ крови: Общий белок – 60 г/л, АЛТ – 104 U/L, АСТ – 98 U/L, Общий билирубин – 83 мкмоль/л, Непрямой билирубин - 56 мкмоль/л Лечащим врачом был назначен ИФА. Результаты обследования: anti-HAVIgM Отрицательный, anti-HAV Ig G Отрицательный, анти-НВсIg G Положительный, антиНВсIgM Положительный, анти-НСVIgG Отрицательный Какой диагноз, наиболее вероятно, будет выставлен: | 21 жастағы науқас учаскелік дәрігерге екі апта бойы әлсіздікке, шаршағыштыққа, тәбетінің төмендеуіне, жүрек айнуына, бірнеше рет құсуына, ішінің ауруына шағымданды. Бір күн бұрың көзінің сарғайғаның байқады. Ауру анамнезінен үш ай бұрын науқас тіс дәрігерінде емделген. Қаннық биохимиялық анализінде Қандай диагноз дұрыс: Жалпы белок – 60 г/л, АЛТ – 104 U/L, АСТ – 98 U/L, Жалпы билирубин – 83 мкмоль/л, Тікелей емес билирубин - 56 мкмоль/л Емдеуші дәрігер ИФА тағайындады. Зерттеу нәтижелері: anti-HAVIgM теріс, anti-HAV Ig G теріс, анти-НВсIg G оң, антиНВсIgM оң, анти-НСVIgG теріс Қандай диагноздың мүмкіншілігі жоғары:
64 | Что из перечисленного, наиболее вероятно, относится к первому этапу исследования иммунного статуса пациента: | Науқастың иммундық статусын анықтауға бірінші кезеңдегі зерттеудің төмендегі аталғандардың қайсысы қатысты:
65 | Пациентка 21 год обратилась к участковому врачу с жалобами на слабость, недомогание, снижение аппетита, тошноту, неоднократная рвота, боли в животе, которые продожаются в течение двух недель. Накануне обратила внимание на иктеричность склер. Из анамнеза – около трех месяцев месяца назад – проходила лечение у стомалога. Биохимический анализ крови: Общий белок – 58 г/л АЛТ – 94 U/L АСТ – 81 U/L Общий билирубин – 70 мкмоль/л Свободный (непрямой) - 41мкмоль/л Лечащим врачом был назначен ИФА. Результаты обследования: anti-HAVIgM Отрицательный anti-HAV Ig G Отрицательный анти-НВсIg G Положительный антиНВсIgM Положительный анти-НСVIgG Отрицательный Какой диагноз, наиболее вероятно, будет выставлен: | 21 жастағы науқас учаскелік дәрігерге екі апта бойы әлсіздікке, шаршағыштыққа, тәбетінің төмендеуіне, жүрек айнуына, бірнеше рет құсуына, ішінің ауруына шағымданды. Бір күн бұрың көзінің сарғайғаның байқады. Ауру анамнезінен үш ай бұрын науқас тіс дәрігерінде емделген. Қаннық биохимиялық анализінде Жалпы белок – 58 г/л АЛТ – 94 U/L АСТ – 81 U/L Жалпы билирубин – 70 мкмоль/л Тікелей емес билирубин - 41мкмоль/л Емдеуші дәрігер ИФА тағайындады. Зерттеу нәтижелері: anti-HAVIgM теріс anti-HAV Ig G теріс анти-НВсIg G оң антиНВсIgM оң анти-НСVIgG теріс Қандай диагноздың мүмкіншілігі жоғары:
66 | Пациент предъявляет жалобы на слабость, вялость, тошноту, неоднократную рвоту. Болен около недели, заболевание началось с подъема температуры (38-39 0, катаральных явлений. Объективно - желтушность кожи и склер, печень выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см, край плотный, умеренно болезненный при пальпации. Результаты биохимического исследования крови: Общий белок – 56 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 3,8 ммоль/л, АЛТ – 90 U/L, Кетоновые тела - отриц., Общий билирубин – 120 мкмоль/л, Непрямой билирубин – 80 ммоль/л Какое обследование наиболее вероятно следует провести для подтверждения диагноза: | Науқас әлсіздікке, шаршағыштыққа, жүрек айнуына, бірнеше рет құсқаны туралы шағымданды. Бір апта бойы ауырған, ауруы дене қызуының 38-39 С дейін көтерілуімен, катаральді белгілермен басталған. Қарап тексергенде: терінің және склераның сарғаюы, бауыры қабырға доғасынан 2,5 см шығыңқы, шеттері тығыз, пальпация кезінде ауруы сезілген. Қанның биохимиялық талдауының нәтижелері: Жалпы белок – 56 г/л, Мочевина – 6,0 ммоль/л, Креатинин – 65 мкмоль/л, Глюкоза – 3,8 ммоль/л, АЛТ – 90 U/L. Кетон денелері - теріс. Жалпы билирубин – 120 мкмоль/л. Тура емес билирубин – 80 ммоль/л Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеу жүргізудің мүмкіншілігі жоғары:
67 | В клинико-диагностическом отделении был проведен ряд иммунодиагностических тестов первого уровня. Результаты: WBC 2, 1х109/л количества Т-лимфоцитов (CD3-) 65% количества Т-лимфоцитов хелперов (CD4--) 35% Ig M 150 МЕ/мл IG G 160 МЕ/мл Какие изменения, наиболее вероятно, выявлены: | Клиникалық диагностикалық бөлімшеде бірінші деңгейлік иммундиагностикалық тесттер қатары өткізілді. Нәтижесі: WBC 2, 1х109/л Т-лимфоциттер (CD3-) мөлшері 65% Т-лимфоцит хелперлер (CD4--) мөлшері 35% Ig M 150 МЕ/мл IG G 160 МЕ/мл Қандай өзгерістер анықталды:
68 | У пациентки 45 лет отмечаются слабость, субфебрилитет, утренняя скованность в правом и левом локтевых суставах. Результат общеклинического анализа крови: HGB - 100 g/L RBC – 3, 0 х 1012 /L WBC – 9,4 х 109 /L Ret – 2 % СОЭ – 30 мм/ч При биохимическом исследовании крови уровень С-реактивного белка составил 2,0 мг/л. Какое исследование, наиболее вероятно, необходимо провести для подтверждения диагноза: | 45 жастағы науқаста әлсіздік, субфебрилитет, оң және сол шынтақ буындарындағы құрысу. Жалпы клиникалық қан талдау нәтижесі: HGB - 100 g/L RBC – 3, 0 х 1012 /L WBC – 9,4 х 109 /L Ret – 2 % СОЭ – 30 мм/с Қанның биохимиялық зерттеуінде С-реактивті белок деңгейі 2,0мг/л. Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеу жүргізу қажет:
69 | Пациенту 72 года, находящемуся на гепаринтерапии было назначено исследование уровня фибриногена. В клинико-лабораторном отделении определение фибриногена проводилось методом ОптиФибриноген-теста. Наиболее вероятная тактика врача-лаборанта в данном случае: | Гепаринмен ем алып жатқаннауқас 72 жаста, фибриноген деңгейін зерттеу тағайындалды. Зертханалық бөлімшеде Оптифибриноген тестілеу әдісімен фибриноген анықталды. Бұл жағдайда зертханалық дәрігердің қолданатын шаралары:
70 | Пациенту было проведено исследование активности антитромбина III оптическим методом. Активность антитромбина III составила 50%. О чем, наиболее вероятно, свидетельствует данное значение: | Науқасқа оптикалық әдіспен антитромбин ІІІ белсенділігіне зерттеу жүргізілді. Антитромбин ІІІ белсенділігі 50% құрады. Бұл көрсеткіш нені білдіреді:
71 | Пациенту с подтвержденным диагнозом гемофилия А был проведен ряд коагулогических исследований. Результаты: Гемостатический минимум 31% Антигемофильный глобулин А (FYIII) 4% Какой степени тяжести гемофилии, наиболее вероятно, соответствует уровень лабораторных показателей: | Гемофилия А диагнозы нақтыланған науқасқа коагулологиялық зерттеулер жүргізілді. Нәтижесі: Гемостатикалық минимум 31% Антигемофильді глобулин А (ҒҮІІІ) 4% Зертханалық зерттеу көрсеткіштері, гемофилияның қай ауырлық дәрежесіне сәйкес келеді:
72 | В клинико-диагностическом отделении был рассчитан Международный Индекс Чувствительности (МИЧ) для ручного и приборного методов определения тромбопластина. Разница составила 7%. Как, наиболее вероятно, необходимо оценить полученный результат. | Клиникалық диагностикалық бөлімшеде тромбопластинді аспаптық және қолмен анықтау үшін Халықаралық Сезімталдық Индексі (ХСИ) есептелді. Айырмашылық 7% құрады. Алынған нәтижелереге қалай баға береміз:
73 | Пациенту было проведено общеклиническое исследование крови. Результат: PLT – 300х109/л MPV- 9 фл PDW – 25% Какое изменение первичного гемостаза выявлено у пациента: | Науқасқа жалпы қан талдамасы жасалды. Нәтижесі: PLT – 300х109/л MPV- 9 фл PDW – 25% Науқаста біріншілік гемостаздың қандай өзгерісі анықталды:
74 | В лаборатории был проведен контроль тест-штаммов культур, рекомендуемых для проведения контроля питательных сред. На чашке, где выросло 38 колоний исследовали характер роста культур, морфологию микробов и некоторые биохимические свойства. Какой показатель, наиболее вероятно был протестирован: | Зертханада себіндінің тест-штамның бақылауы болды, қоректік ортасын бақылау мақсатына ұсынылған. Ыдыста өскен 38 колонияда себінді өсуі, микробтар морфологиясы және кейбір биохимиялық қасиеттері бақыланды. Қандай мүмкінше көрсеткіш бақыланды :
75 | Пациенту с жалобами на боли в эпигастральной области, отрыжку, ощущение переполненности в верхней части живота после еды; изжогу было назначено бактериологическое исследование кала на обнаружение Helicobacter pylory. Кал был собран рано утром в стерильный контейнер через 30 минут доставлен в лабораторию, где через 15 минут был произведен посев на среду Стюарта. В результате исследования Helicobacter pylory выделен не был. Что наиболее вероятно, явилось причиной отрицательного результата исследования: | Эпигастрий аймағындағы ауру сезімі, кекіру, асқазанның жоғарғы бөлігіндегі тамақтан кейінгі толу сезіміне, қыжылға шағымданған науқасқа Helicobacter pyloryді анықтау үшін нәжістің бактериологиялық зерттеуі тағайындалды. Нәжіс таңертең стерильді контейнерге жиналып, 30 минуттан соң зертханаға жеткізіліп, онда 15 минуттан соң Стюарт ортасына себілді. Нәжісте Helicobacter pylory анықталмады. Нәтиженің теріс болу себебінің мүмкіндігі:
76 | Пациент 32 года, заболел остро, появились головная боль, тошнота, дискомфорт в эпигастральной области, неоднократно была рвота. На второй день заболевания боли в животе приобрели разлитой характер, появился обильный водянистый стул с зеленоватым оттенком. Было назначено бактериологическое исследование. Какой биоматериал необходимо исследовать для подтверждения диагноза: | Науқас 32 жаста, жедел ауырды, бас ауру, жүрек айну, эпигастральды аймақтағы жвйсыздық, бірнеше рет құсу. 2-ші күні ауру асқынды - іштегі ауру сезімі жайылмалы сипат алды, сулы көп мөлшерде жасыл түсті нәжіс пайда болды. Бактериологиялық зерттеу тағайындалды. Диагнозды нақтылау үшін қандай биоматериалды зерттеу қажет:
77 | Пациентка 22 лет проходит обследование на урогенитальные инфекции. Половой жизнью с постоянным партнером живет около двух лет, презервативы не использует. Предъявляет жалобы на обильные слизистые выделения из влагалища. Было проведено микроскопическое исследование вагинального мазка, окрашенного по Граму. Результат микроскопии: 15-20 лейкоцитов в поле зрения, большое количество плоского эпителия, клетки увеличены в размере, обильная слизь, микрофлора - кокки, обнаружены «ключевые клетки». Какое исследование, наиболее вероятно, необходимо провести следующим: | Науқас 22 жаста, урогенитальды инфекцияларға тексеріліп жүр. Тұрақты серіктеспен 2 жылдай жыныстық қатынаста тұрады, мүшеқап қолданбайды. Қынаптан көп мөлшердегі шырышты бөлінділерге шағымданады. Грам бойынша боялған қынаптық жағындының микроскопиялық зерттеуі жүргізілді. Микроскопия нәтижесі: көру алаңында 15-20 лейкоцит, көп мөлшерде жалпақ эпителий, клеткалар өлшемі үлкейген, көп шырыш, микрофлора - кокктар, «кілт жасушалары». Келесі зерттеу қандай:
78 | Пациентке с подозрением на мочеполовой шистосомоз было назначено исследование мочи на выявление возбудителя. Пациентка собрала терминальную порцию мочи в 11 часов утра, количеством 5 мл, в стерильный контейнер, моча в течение десяти минут была доставлена в лабораторию. На бланке-направлении были указаны фамилия, имя пациента, отделение, фамилия лечащего врача, время забора биоматериала. Врач-лаборант образец мочи не принял на исследование. Укажите наиболее вероятную причину действий врача-лаборанта: | Зәр шығару жүйесінің шистосомозы деген күдікті науқасқа қоздырғышты анықтау мақсатында зәр талдауы белгіленді. Науқас стерильді контейнерге зәрдің соңғы порциясын 5 мл көлемінде сағат 11де жинады, , зәр 10 минут ішінде зертханаға жеткізілді. Бланкте-жолдамада науқастың аты жөні, бөлімшесі, емдеуші дәрігердің аты,биоматериал жинау уақыты көрсетілген. Дәрігер-лаборант зәр үлгісін зерттеуге алмады. Дәрігер –лаборанттың іс әрекетінің себебін табыңыз:
79 | При проведении микробиологического исследования были обнаружены паразиты длиной 10-15 и более см, имеют плоское лентовидное тело, которое состоит из сколекса, шейки и стробилы. Сколекс имеет присоски в виде ямок. Под покровной тканью располагается двойной слой мускулатуры, половая система гермафродитная, последних члениках — открытая матка, заполненная яйцами. Какой вид паразита, наиболее вероятно обнаружен: | Микробиологиялық зерттеу барысында 10-15 және одан үлкен см лі паразиттер анықталды, қалың лентатәрізді денелі, сколекстен тұратын, мойны және стробилдары бар. Сколекс шұңқыр тәрізді ілмектері бар. Жабынды тіннің астында екі қабатты бұлшықет бар, жыныс жүйесі гермафродті, соңғы бөлігі — ашық жатыр, жұмыртқа жасушасына толы . Ең мүмін болып табылатын паразит түрі қандай:
80 | Пациентке с подозрением на туляремию было назначено бактериоскопическое исследование с окраской по Романовскому - Гимзе, при котором возбудитель не был обнаружен. Какое исследование, наиболее вероятно, будет более диагностически информативно при данной патологии: | Туляремияға күдіктенген науқасқа Романовский –Гимзе әдісімен боялған бактериологиялық зерттеу тағайындалды, зерттеуде қоздырғыш анықталмады. Қандай зерттеу мүмкіндігінше мәліметті ақпарат беруі мүмкін:
81 | Пациенту с подозрением на мочеполовой шистосомоз было назначено исследование мочи на выявление возбудителя. Была собрана терминальная порция мочи в 11 часов утра, количеством 6 мл, в стерильный контейнер, моча в течение десяти минут была доставлена в лабораторию. На бланке-направлении были указаны фамилия, имя пациента, отделение, фамилия лечащего врача, время забора биоматериала. Врач-лаборант образец мочи не принял на исследование. Укажите наиболее вероятную причину действий врача-лаборанта: | Зәр шығару жүйесінің шистосомозы деген күдікті науқасқа қоздырғышты анықтау мақсатында зәр анализі белгіленді. Науқас стерильді контейнерге зәрдің соңғы порциясын 6 мл көлемінде сағат 11де жинады, , зәр 10 минут ішінде зертханаға жеткізілді. Бланкте-жолдамада науқастың аты жөні, бөлімшесі, емдеуші дәрігердің аты,биоматериал жинау уақыты көрсетілген. Дәрігер-лаборант зәр үлгісін зерттеуге алмады. Дәрігер –лаборанттың іс әрекетінің себебін табыңыз:
82 | Пациент поступил в инфекционное отделение с жалобами на субфебрильную температуру в течение нескольких недель, возникающую периодически, слабость, недомогание. Отмечал увеличение шейных лимфатических узлов. Из анамнеза: имеет домашних животных. Результаты микроскопического исследования: в препаратах, окрашенных по Романовскому-Гимзе, обнаружены паразиты, имеющие полулунную или аркообразную форму, один конец - заострен, другой закруглен. Крупное ядро - в центре клетки , занимает 1/3 ее площади. Ядро рубиново-красного цвета, а цитоплазма - голубая. Размеры - 4-7 х 2-4 мкм. Паразиты расположены частично - внутри макрофагов частично – внеклеточно. Какой возбудитель, наиболее вероятно, обнаружен: | Науқас жұқпалы аурулар бөлімшесіне бірнеше апта бойы субфебрильді температураға , кезеңімен шаршағыштыққа, әлсіздікке шағымданады. Кейде себепсіз мойынның лимфа бездерінің ұлғаюы байқалады. Анамнезінде: үй жануарын ұстайды. Микроскопиялық зерттеу нәтижесі: Романовский-Гимзе әдісімен боялған препаратта паразиттер анықталды, жарты ай тәрізді және арка тәрізді формада, бір ұшы -үшкірленген, екіншісі-дөңгеленген. Үлкен ядро –жасуша ортасында, 1/3 аумағын алады. Ядросы қызғылт түске боялды, ал цитоплазмасы -көгілдір. Өлшемі - 4-7 х 2-4 мкм. Паразиттер жартылай макрофаг ішінде ,жартылай жасуша ішінде орналасқан. Қандай қоздырғыш анықталды, мүмкіндігінше сай жауапты таңдаңыз:
83 | При проведении микробиологического исследования были обнаружены паразиты с плоским лентовидным телом, в котором врач-лаборант определил наличие сколекса, шейки и стробилы. Сколекс имел присоски в виде ямок. Под покровной тканью - двойной слой мускулатуры, половая система гермафродитная, в последних члениках — открытая матка, заполненная яйцами. Длиной паразитов составила 10-15 и более см Какой вид паразита, наиболее вероятно обнаружен: | Микробиологиялық зерттеу барысында жалпақ лентатәрізді денелі, сколекстен тұратын, мойны және стробилдары бар. Сколекс шұңқыр тәрізді ілмектері бар. Жабынды тіннің астында екі қабатты бұлшықет бар, жыныс жүйесі гермафродті, соңғы бөлігі — ашық жатыр, жұмыртқа жасушасына толы . Паразиттің ұзындығы 10-15 см Ең мүмін болып табылатын паразит түрі қандай:
84 | Пациенту 6- ти лет с жалобами на боли в области пупка, тошноту, урчание в животе проведено копрологическое исследование, при котором обнаружены трофозиты симметричной грушевидной формы, активно подвижны, размер - в среднем 9 на 12 мкм, имеют 2 ядра и 4 пары жгутов, и присасывательный диск. Передний конец тела широкий, закругленный, задний, хвостовой — заостренный. По средней линии тела проходят две опорные нити, которые делят клетку на две, одинаковые по строению симметричные части. Трофозоиты какого паразита, наиболее вероятно, обнаружены: | 6 жастағы кіндік аймағындағы ауру сезімімен, жүрек айнумен, ішінің шұрылдауымен шағымданған науқасқа ішіне копрологиялық зерттеу жүргізілді, онда алмұрт тәрізді симметриялы трофозоиттер анықталды, белсенді қимылдайды, өлшемі - орташа 9 / 12 мкм, 2 ядро және 4 жұп қысқышы бар, жабыстырғыш дискі бар. Алдыңғы денесі кең, дөңгеленген, арты- үшкірленген. Денесінің ортаңғы сызығынан екі бекінген жіпше өтеді олар жасушаны екіге бөліп тұр, екі жағы симметриялы. Қай паразиттің трофозоитін анықтауы мүмкін :
85 | Пациентка 34 лет предъявляет жалобы на длительную субфебрильную температуру, возникающую периодами, не поддающаяся обычным средствам терапии, периодически - слабость, недомогание. Иногда отмечает беспричинное увеличение шейных лимфатических узлов. Из анамнеза: имеет двух кошек. Результаты микроскопического исследования: в препаратах, окрашенных по Романовскому-Гимзе, обнаружены паразиты, имеющие полулунную или аркообразную форму, один конец - заострен, другой закруглен. Крупное ядро - в центре клетки, занимает от 1/4 до 1/3 ее площади. Ядро окрасилось в рубиново-красный цвет, а цитоплазма - голубая. Размеры - 4-7 х 2-4 мкм. Паразиты расположены частично - внутри макрофагов частично – внеклеточно. Какой возбудитель, наиболее вероятно, обнаружен: | 34 жастағы науқас ұзақ уақытты субфебрильді температураға шағымданады, кезеңімен көрініс береді, жай терапияға бой алдырмайды, кезеңімен-шаршағыштық, әлсіздік. Кейде себепсіз мойынның лимфа бездерінің ұлғаюы байқалады. Анамнезінде: екі мысығы бар. Микроскопиялық зерттеу нәтижесі: Романовский-Гимзе әдісімен боялған препаратта паразиттер анықталды, жарты ай тәрізді және арка тәрізді формада, бір ұшы -ұшкірленген, екіншісі-дөңгеленген. Үлкен ядро –жасуша ортасында, 1/4 және 1/3 аумағын алады. Ядросы қызғылт түске боялды, ал цитоплазмасы -көгілдір. Өлшемі - 4-7 х 2-4 мкм. Паразиттер бірде макрофаг ішінде бірде жасуша ішінде орналасқан. Қандай қоздырғыш анықталды, мүмкіндігінше сай жауапты таңдаңыз:
86 | Пациенту с подозрением на тениоз было назначено микроскопическое исследование кала. Каловые массы были собраны в стерильный контейнер с завинчивающейся крышкой, через 2 часа переданы в лабораторию. Врач-лаборант перемешал всю порцию испражнений с водой и дал отстояться в стеклянном цилиндре, затем слил верхний слой жидкости, осадок поместил в чашку Петри и осмотрел его. Какая ошибка, наиболее вероятно, была допущена: | Тениоз деген күдікпен науқасқа нәжістің микроскопиялық зерттеуі тағайындалды. Нәжіс массасы бұралатын қақпағы бар стерильді контейнерге жиналды, 2 сағаттан соң зертханаға жіберілді. Дәрігер-лаборант нәжістің бүкіл порциясын сумен араластырып тұнып тұруға әйнекті цилиндрге құйып, содан соң сұйықтықтың жоғарғы бөлігін төгіп тастады, тұнбасын Петри табақшасына құйып оны қарады. Қандай мүмкіндігінше тән қателік кетуі мүмкін:
87 | Пациентка 25 лет предъявляет жалобы на боли при мочеиспускании, моча – красноватого цвета. Из анамнеза – симптомы появились две недели назад, принимала травяные сборы и антибиотики – улучшения не было. Два месяца назад находилась на отдыхе в Египте. При лабораторном исследовании мочи обнаружены крупные яйца (120—150 мкм), имеющие терминальный шип на одном конце. Внутри яйца обнаружен зародыш с "пламеневидными» клетками. Какой возбудитель, наиболее вероятно обнаружен: | 25 жастағы науқас зәр шығару кезінде ауру сезіміне шағымданады, несебі – қызғылт түсті . Анамнезінен – симптомдары екі апта бұрын пайда болды, шөп дәрі және антибиотик қабылдаған – жақсару болмаған . Екі ай Египетте демалыста болған. Зәрді зертханалық зерттеуде алып жұмыртқалар анықталды (120—150 мкм), бір шетінде терминалды үшкір шеті бар. Жұмыртқа ішінде «оттәрізді» ұрық анықталды . Қандай қоздырғыш анықталуы мүмкін:
88 | В лаборатории был приготовлен нативный препарат с буферным метиленовым синим, обнаруженные при этом трофозоиты были сморщены. О чем, наиболее вероятно, это свидетельствует: | Зертханада нативті препарат буферлі метилен көгімен дайындалды, анықталған трофозоидтер бүріскен. Мүмкіндігінше ненің болуын көрсетеді:
89 | Беременной (срок гестации 9-10 недель) был проведен двойной тест, уровни биохимических маркеров составили 1:300. Какие действия, наиболее вероятно, должен предпринять наблюдающий пациентку врач-гинеколог: | Жүкті әйелге екілік тест жүргізілді (гестациясы 9-10 апта ), биохимиялық маркероерінің деңгейі1:300. Қандай іс-әрекеттерді қадағалаушы дәрігер-гинеколог алдын ала ойластыруы керек:
90 | Пациенту 16 лет с жалобами на слабость, вялость, жажду, повышенное мочеиспускание лечащим врачом было назначено исследование на наличие антигенов HLA, класса — DR 3, DR С какой диагностической целью, наиболее вероятно, было сделано назначение: | 16 жастағы әлсіздікке,шаршағыштыққа,көптеп зәр шығаруға шағымданған науқасқа емдеуші дәрігерімен HLA антигенін анықтау мақсатында зерттеу жүргілді, DR 3, DR классымен,қандай диагностикалық мақсатта зерттеу тағайындалды:
91 | Какой характер кровотечения служит признаком наружного артериального кровотечения | Қан кетудің қандай сипаты сыртқы артериальды қан кетудің белгісі
92 | Достоверным признаком клинической смерти является | Клиникалық өлімнің нақты белгісі болып саналады
93 | Эффективным мероприятием оказания неотложной помощи при отёке лёгких является | Өкпе ісіну кезіндегі эффективті көмек көрсету
94 | Для эффективной реанимации взрослому, частота компрессий грудной клетки должна составлять | Ересектің эффективті компрессиясын жасау үшін, минутына жиілігі
95 | Появление у пациента при кашле мокроты алого цвета указывает на | Науқастың жөтелген кезінде алқызыл қақырықтың бөлінуі қандай жағдайда болады
96 | Определите диагностическое исследование, которое позволит провести дифференциаьный диагноз. У ребенка 6 лет недомогание, слабость, боль в животе, тошнота рвота, шумное дыхание, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. | Дифференциалды диагноз қоюға мүмкіндік беретін диагностикалық зерттеуді анықтаңыз. Баланың 6 жыл бойы ауырғаны, әлсіздігі, іштің ауырсынуы, жүрек айнуы, құсу, шулы тыныс алу, ацетонның иісі:
97 | Шкала Глазго используется для оценки: | Глазго шкаласы бағалауға қолданылады:
98 | Основным ЭКГ признаком некроза участка сердечной мышцы является: | Жүрек бұлшық етінің некрозының негізгі ЭКГ белгісі болып табылады:
99 | Укажите раствор для промывания желудка при остром отравлении уксусной кислотой: | Сірке қышқылымен жедел улануда асқазанды жуатын ерітінді:
100 | У пожилого пациента внезапно появилась острая боль за грудиной, затем сухой кашель, головокружение. Чуть позже развилась одышка инспираторного типа и диффузный цианоз в сочетании с бледностью кожи. Визуально определяется патологическая пульсация в эпигастральной области. Перкуторно отмечается - расширение правой границы сердца, аускультативно - акцент II тона и раздвоение его над легочной артерией. Состояние, возникшее у пациента можно идентифицировать как: | Егде жастағы науқаста кенеттен төс артында өткір ауырсыну, кейін құрғақ жөтел, бас айналуы туындады. Сәл кейін инспираторлы ентігу және терінің бозаруымен үлескен диффузды цианоз туындады. Визуалды түрде эпигастралды аймағында патологиялық пульсация анықталды. Перкуторлы анықталады – жүректің оң жақ шекарасының кеңеюі, аускультативті- ІІ үн екпіні және өкпе артериясының үстінде екіге бөлінуі. Науқаста туындаған жағдайды теңестіруге болады: